РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 03 »  апреля  2024 года № 91-а

г. Чухлома

О внесении изменений в постановление администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 14 октября 2019 года №262-а

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Чухломский муниципальный район Костромской области,

администрация Чухломского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему теплоснабжения Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области (далее – Схема), утвержденную постановлением администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 14 октября 2019 года       №262-а, следующие изменения:

1) раздел 1 Схемы изложить в новой редакции:

«Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений Чухломского муниципального района Костромской области.

1.1. Шартановское сельское поселение

Шартановское сельское поселение (далее – Шартановское СП) Чухломского муниципального района Костромской области расположено в северной части Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 620,25 га. Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024  года составляет – 719 человек. В состав Шартановского сельского поселения входит 21 населенный пункт, из них 15 жилых населенных пунктов. Административным центром поселения является село Шартаново.

В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Шартановского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах, это двух- и четырехквартирные дома, от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова). При нагреве воды используются проточные водонагреватели с электрическим нагревателем. Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 9,47 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2,6 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит  67 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 800 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 40 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 40 коп |
| Сжиженный газ | 1,6 руб |
| Электричество | 2,6 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1Мдж тепла.

Данные для расчета:
 - дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
 - дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
 - сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующих административных зданий осуществлять от имеющихся источников теплоснабжения (котельной, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатаций.

1.2. Ножкинское сельское поселение

Ножкинское сельское поселение (далее – Ножкинское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Площадь поселения составляет 14990 га.

Расстояние до областного центра – 190 км, до районного центра – 12 км. Ножкинское СП образовано в результате объединения Федоровского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области Ножкинского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области и является правопреемником муниципальных образований, преобразованных в соответствии со статьей 1 Закона Костромской области от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухломском, Шарьинском муниципальных районах Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

Территория Ножкинского СП определена границами, установленными Законом Костромской области от 30 декабря 2004 года №237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом».

Административным центром поселения является село Ножкино Чухломского муниципального района Костромской области.

Граница Ножкинского СП в северной стороне проходит с границей Судайского сельского поселения, в восточной части проходит по границе с Повалихинским сельским поселением, при стыке с Чухломским озером поворачивает и проходит по границе Чухломского озера, затем по западной части  совпадает с границей Чухломского муниципального района, которая граничит с Солигаличским  муниципальным районом Костромской области.

В состав Ножкинского СП входит 28 населенных пунктов, в том числе жилых – 8. Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024 года составляет 471 человек.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Ножкинского СП осуществляется:

- в частных домах и муниципальном жилом фонде от печей на твердом топливе (дровах), горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Новые площади в населенных пунктах Ножкинского СП Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов, под общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Населенные пункты Ножкинского СП не имеют в настоящее время    газо-, тепло-, электро- и канализационных систем инженерного обеспечения (в перспективе должны модернизироваться и расширяться с учетом развития).

В настоящее время жители используют баллонный сжиженный газ на собственные нужды. Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 9,47 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2,6 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит  67 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 800 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 40 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 40 коп |
| Сжиженный газ | 1,6 руб |
| Электричество | 2,6 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1Мдж тепла.

Данные для расчета:

- дрова сухие – 3,900 кВт/кг;

- дрова влажные – 3,060 кВт/кг;

- сжиженный газ – 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий (здание МКОУ Жаровская школа, МКУК Ножкинский СДК, администрация Ножкинского СП) осуществляется от существующих при зданиях котельных, работающих на твердом топливе (дровах). Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от печей и котлов на твердом топливе.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.

1.3. Повалихинское сельское поселение

Повалихинское сельское поселение (далее – Повалихинское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 40408 га.

Повалихинское СП располагается на северо-востоке от районного центра г.Чухлома и начинается в 4 км.

Граница муниципального образования Повалихинское сельское поселение проходит:

-  на севере – граничит с лесами Гослесфонда;

- на северо-востоке и востоке – с землями Судайского сельского поселения;

-  на юго-востоке – с Гослесфондом и Парфеньевским муниципальным районом;

-  на юге – с землями Петровского сельского поселения;

- на юго-западе – граничит с землями Чухломского сельского поселения;

- на западе – примыкает к акватории Чухломского озера;

- на северо-западе – граничит с землями Ножкинского сельского поселения.

В состав Повалихинского СП входит 29 населенных пунктов из них 15 жилых, административным центром поселения является д.Повалихино.

Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024 года – 411 человека.

В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Повалихинского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах, это двух- и четырехквартирные дома, от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей.

Новые площади в д.Повалихино правилами землепользования и застройки в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения сельского поселения в 28,50 м2/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 м2/чел. на расчетный срок, а также под общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны.

Предполагается в перспективе, что Повалихинское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

В Повалихинском СП имеет в настоящее время электро- и водозаборные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются с учетом развития и в перспективе с подводом природного газа).

На территории поселения расположена одна котельная на твердом топливе в п. Серебряный Брод для отопления административного здания, где расположены: ФАП и библиотека.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

В настоящее время жители используют сжиженный газ для бытовых нужд.

Для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

При нагреве воды используются проточные водонагреватели с электрическим нагревателем.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 9,47 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2,6 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит  67 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 800 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 40 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 40 коп |
| Сжиженный газ | 1,6 руб |
| Электричество | 2,6 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1Мдж тепла.

Данные для расчета:
- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
- сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующих административных зданий осуществлять от имеющихся источников теплоснабжения (котельной, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатации.

1.4. Чухломское сельское поселение

Чухломское сельское поселение (далее – Чухломское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь поселения в установленных границах – 66350 га.

Чухломское СП расположено в южной и юго-западной части Чухломского района. На севере поселение граничит с Ножкинским и Повалихинским сельскими поселениями, а также граница проходит по урезу Чухломского озера и граничит с городом Чухлома, на западе граница проходит по Буйскому и Солигаличскому районам, на юго-западе и юге с Галичским районом, а на юго-востоке с Антроповским районом, на востоке граничит с Петровским сельским поселением.

В состав Чухломского СП входит 50 населенных пунктов, из которых 28 жилые. Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024 года – 737 человек.

Административным центром Чухломского СП является д.Тимофеевское.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Чухломского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в п.Анфимово от печей и котлов на твердом топливе;

- в учреждениях социальной сферы и образовательных учреждениях от котлов на твердом топливе.

Предполагается в перспективе, что Чухломское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий и существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

1.5. Петровское сельское поселение

Петровское сельское поселение (далее – Петровское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь Петровского СП в установленных границах – 43163 га.

Расстояние до областного центра – 206 км, расстояние до районного центра – 23 км.

Граница муниципального образования Петровское сельское поселение проходит:

-  на севере – по границе с Повалихинским и Судайским сельскими поселениями;

-  на востоке – совпадает с границей Чухломского муниципального района, которая граничит с Парфеньевским муниципальным районом;

-  на юге – по границе с Антроповским муниципальным районом;

-  на западе – по границе с Чухломским сельским поселением.

В состав Петровского СП входит 37 населенных пунктов, из них 16 – жилых: п.Якша, являющийся административным центром поселения. Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024  года составляет – 819 человек.

В настоящее время теплоснабжение бюджетных и казенных учреждений осуществляется котельными, работающими на твердом топливе.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Петровского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах также от печей на твердом топливе.

Предполагается в перспективе, что Петровское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Петровское СП газо-, тепло-, и канализационной систем инженерного обеспечения в настоящее время не имеет, кроме электроснабжения.

Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители индивидуальной малоэтажной застройки пользуются преимущественно твердым топливом и газом в баллонах.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 9,47 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2,6 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит  67 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 800 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 40 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 40 коп |
| Сжиженный газ | 1,6 руб |
| Электричество | 2,6 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1Мдж тепла.

Данные для расчета:

- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;

- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
- сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий осуществляется от существующих котельных на дровяном топливе производительностью 7,55 Гкал/час. Существующая малоэтажная застройка снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду малой протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту. Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным способом.

1.6. Судайское сельское поселение

Судайское сельское поселение (далее – Судайское СП) входит в состав Чухломского муниципального района Костромской области. Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 118278 га.

Территория Судайского СП расположена в северо-восточной части Чухломского района Костромской области, в 40,2 км от районного центра г.Чухлома и 214,2 км от областного центра г.Кострома. Граничит с территориями поселений и имеет дорожное сообщение – грунтовые, гравийные дороги с Шартановским СП, Повалихинским СП.

В состав Судайского СП входит 54 населенных пункта. Административным центром поселения является село Судай. Численность населения согласно статистическому учету по состоянию на 01.01.2024  года составляет – 1944 человек. В настоящее время теплоснабжение осуществляется на твердом топливе (дрова) ввиду отсутствия природного газа.

Теплоснабжение (отопление) Судайского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах (два двухэтажных дома) в с. Судай централизовано от существующей котельной на твердом топливе.

- в многоквартирных домах от печей и котлов на твердом топливе;

Предполагается в перспективе, что Судайское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Судайское СП имеет в настоящее время тепло-, электро- и водозаборные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются с учетом развития).

В Судайском СП расположены 5 котельных на твердом топливе. Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

Жители для отопления используют отопительные печи и индивидуальные котлы, пользуются преимущественно твердым топливом (дрова).

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, выведен из эксплуатации дровяной котел в Судайской амбулатории. Он заменен на пеллетный котел.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт/ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 9,47 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 2,6 руб.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит  67 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 1,1 руб.

Твердое топливо (дрова). 1кг дает 5 МДж тепла. 1м3. весит около 400 кг. Стоимость дров около 800 рублей за 1 куб, значит 1 МДж будет стоить около 40 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

| Источник тепла: | Стоимость 1 МДж тепла: |
| --- | --- |
| Твердое топливо | 40 коп |
| Сжиженный газ | 1,6 руб |
| Электричество | 2,6 руб |

С точки зрения экономичности, необходимо изучить стоимость топлива в регионе и стоимость 1Мдж тепла.

Данные для расчета:
- дрова сухие - 3,900 кВт/кг;
- дрова влажные - 3,060 кВт/кг;
 - антрацит - 5,800 кВт/кг;
 - сжиженный газ - 20,800 кВт/м3.

На основании сравнительного анализа на данный момент рекомендуется использование твердого топлива (дрова).

Теплоснабжение существующего соцкультбыта, административных зданий осуществляется от имеющихся источников теплоснабжения (котельных, печей и котлов на твердом топливе). Частный сектор снабжается теплом от малометражных печей и котлов на твердом топливе.

В будущем при прокладке магистрали природного газа возможна реконструкция существующих объектов и переход на более дешевое топливо.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду отсутствия природного газа.

Реконструкцию и ремонт имеющихся систем теплоснабжения осуществлять согласно плана-графика исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения.

В процессе реконструкций сетей теплоснабжения применять современные технологии, которые способствуют экономии средств во время эксплуатации».

2) пункт 4.2 Раздела 4 Схемы изложить в новой редакции:

«4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения |  |  |  | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение потерь в теплосетях |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |

».

3) раздел 11 Схемы изложить в новой редакции:

«Раздел 11. Индикаторы развития систем теплоснабжения Шартановского, Ножкинского, Повалихинского, Чухломского, Петровского, Судайского сельских поселений

| № | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2023 г.) | Ожидаемые показатели 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на теплосетях | ед | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чухломского муниципального района Костромской области Шведову О.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Чухломского                                               Д.С.Майоров

муниципального района

Направить:

первый заместитель главы администрации муниципального района Шведова О.В.

отдел капитального строительства и архитектуры

главы сельских поселений

печать

регистр

сайт

Заведующий отделом капитального

строительства и архитектуры

администрации муниципального района                                                         Е.С.Коцур

Первый заместитель главы

администрации муниципального района                                                        О.В.Шведова

Начальник управления по правовым,

земельным и имущественным вопросам

администрации муниципального района			                              В.О. Чистобаев

Управляющий делами администрации

муниципального района				                                         О.В. Скворцова